## Sheet2
实验室设计标准规范：相关规范
《实验室生物安全通用要求》GB/T19489-2004
《洁净厂房设计规范》GB/T50073-2001
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《生物安全实验室建筑技术规范》GB/T50346-2004《微生物实验室...
《洁净室施工及验收规范》GJ71-1990
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《建筑给水排水及采暖工程施I质量验收规范》GB50242-2002
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
实验室系统工程建设设计规范和标准论据
装修工程:
1.《建筑内部装修设计防火规范》( GB50022-95 ) 2001修订版
2.《建筑内部装修防火施工及验收规范》( GB50354-2005 )
3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》( GB50210-2001 )
4.《建筑地面工程施工质量验收规范》( GB50209-2010 )
5.《建筑设计防火规范》( GB50016-2012 )
6.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》( GB50325-2010 ）
7.《AOQI实验室装修工程通用安全规范》
电气工程:
1.《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)
2.《建筑照明设计标准》(GB 50034-2013)
3.《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
4.《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)
5.《AOQI实验室电气安装通用安全规范》
6.国家建筑标准设计(电气)图集
给排水工程:
1、《建筑设计给水排水规范》 ( GB50015-2010 )
2、《建筑中水设计规范》 ( GB50336-2002 )
3、《城市居民生活用水量标准》 ( GB50331-2002 )
4、《给水排水制图标准》( GB/T 50106-2010 )
5、《AOQI实验室给排水安装通用安全规范》
6、《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》( CECS41:2004 )
7、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》( CJJ/T 29-2010 )
排风/补风工程:
1.《通风与空调工程施工质量验收规范》( GB50243 - 2002 )
2.《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
3.《声环境质量标准》(GB3096-2008)
4.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012
5.《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003
6.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012
7.《AOQI实验室排风/补风通用安全规范》
洁净/暖通工程:
1.《生物安全实验室建筑技术规范》
2. GB50073-2013洁净厂房设计规范
3. GB50243-2011《通风与空调工程施I质量及验收规范》
4. GB505912010洁净室施I及验收规范
5. GB13554-1992高效过滤器
6.《AOQI实验室洁净/空调通用安全规范》
7.《组合式空调机组》( GB/T 4294 - 2008）
8.《柜式风机盘管机组》( JB/T 9066- 1999 )
家具安装工程:
1.《实验室家具通用技术条件》( GB 24820-2009 )
2.《金属家具通用技术条件》( GB/T 3325-2008 )
3.《家具柜类主要尺寸》( GB/T 3327-1997 )
4.《家具桌、椅、党类主要尺寸》( GB/T 3326-1997 )
5.《AOQI实验室家具安装通用安全规范》
实验室设计标准：
GB 50872-2014《水电工程设计防火规范》
JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
GB/Z 26213-2010《室内照明计算基本方法》
GB 50052-2009《供配电系统设计规范》
GB 50314-2015《智能建筑设计标准》
GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》
GB/T 20641-2006《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》
GB 50054-2011《低压配电设计规范》
JGJ 312-2013《医疗建筑电气设计规范》
GB 50034-2013《建筑照明设计标准》
GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》
15D202-3UPS与EPS电源装置的设计与安装
GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》
GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范
GB 50168-2006《电气装置安装工程-电缆线路施工及验收规范》
GB 50169-2006《电气装置安装工程-接地装置施工及验收规范》
GB 50254-2014《电气装置安装工程-低压电器施工及验收规范》
GB 50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》
GB/T 50106-2010《民用建筑节水设计标准》
GB 50015-2009《建筑给水排水设计规范》
GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》
GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 》
GB 50072-2010《冷库设计规范 》
GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》
GB 50016-2014《建筑防烟排烟系统技术规范》
GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》
GB/T 15190-94《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》
GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》
GB19489-2008《实验室—生物安全通用要求》
GB50073-2013《洁净厂房设计规范》
NY/T 1948-2010《 兽医实验室生物安全要求通则》
WS 233-2002《微生物和生物医学实验室.生物安全通用准则》
SN/T 3902-2014《检验检疫二级生物安全实验室通用要求》
JG/T 222-2007《实验室变风量排风柜》
DB42T 341-2006《实验室通风系统设计与施工规范》
GB 50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》
GB 50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》
GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》
实验室认可标准：
CNAS-RL01：2018《实验室认可规则》
CNAS-RL02：2018《能力验证规则》
CNAS-RL03：2017《实验室和检验机构认可收费管理规则》
CNAS-RL06：2018《能力验证提供者认可规则》
CNAS-RL07：2018《标准物质标准样品生产者认可规则》
CNAS-RL08：2017《实验动物饲养和使用机构认可规则》
基本认可准则
CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》
CNAS-CL04_2017《标准物质_标准样品生产者能力认可准则》
CNAS-CL06：2018《实验动物饲养和使用机构质量和能力认可准则》
CNAS-CL07：2018《医学参考测量实验室认可准则》
CNAS-CL08：2018《司法鉴定-法庭科学机构能力认可准则》
认可应用准则
CNAS-CL01-A001：2018《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A002：2018《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A003：2018《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A004：2018《实验室能力认可准则在医疗器械检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A005：2018《检测和校准实验室能力认可准则在汽车和摩托车检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A006：2018《检测和校准实验室能力准则在无损检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A008：2018《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A009：2018《检测和校准实验室能力认可准则在玩具检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A010：2018《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A011：2018《实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A012：2018《检测和校准实验室能力认可准则在卫生检疫领域的应用说明》
CNAS-CL01-A013：2018《检测和校准实验室能力认可准则在动物检疫领域的应用说明》
CNAS-CL01-A014：2018《检测和校准实验室能力认可准则在植物检疫领域的应用说明》
CNAS-CL01-A015：2018《检测和校准实验室能力认可准则在珠宝玉石、贵金属检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A016：2018《检测和校准实验室能力认可准则在感官检验领域的应用说明》
CNAS-CL01-A018：2018《检测和校准实验室能力认可准则在建设工程检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A019：2018《检测和校准实验室能力认可准则在软件检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A020：2018《检测和校准实验室能力认可准则在信息安全检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A021：2018《检测和校准实验室能力认可准则在光伏产品检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A022：2018《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A023：2018《检测和校准实验室能力认可准则在实验动物检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A024：2018《检测和校准实验室能力认可准则在基因扩增检测领域的应用说明》
CNAS-CL01-A025：2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》
CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》
CNAS-CL01-G002：2018《测量结果的溯源性要求》
CNAS-CL01-G003：2018《测量不确定度的要求》
CNAS-CL01-G004：2018《内部校准要求》
CNAS-CL01-G005：2018《检测和校准实验室能力认可准则在非固定场所检测活动中的应用说明》
CNAS-CL02-A001：2018《医学实验室质量和能力认可准则在临床血液学检验领域的应用说明》
CNAS-CL02-A002：2018《医学实验室质量和能力认可准则在体液学检验领域的应用说明》
CNAS-CL02-A003：2018《医学实验室质量和能力认可准则在临床化学检验领域的应用说明》
CNAS-CL02-A004：2018《医学实验室质量和能力认可准则在临床免疫学定性检验领域的应用说明》
CNAS-CL02-A005：2018《医学实验室质量和能力认可准则在临床微生物学检验领域的应用说明》
CNAS-CL02-A006：2018《医学实验室质量和能力认可准则在输血医学领域的应用说明》
CNAS-CL02-A007：2018《医学实验室质量和能力认可准则在组织病理学检查领域的应用说明》
CNAS-CL02-A008：2018《医学实验室质量和能力认可准则在细胞病理学检查领域的应用说明》
CNAS-CL02-A009：2018《医学实验室质量和能力认可准则在分子诊断领域的应用说明》
CNAS-CL02-A010：2018《医学实验室质量和能力认可准则在实验室信息系统的应用说明》
CNAS-CL03-A001：2018《能力验证提供者认可准则在微生物领域的应用说明》
CNAS-CL05-A001：2018《实验室生物安全认可准则对移动式实验室的应用说明》
CNAS-CL05-A002：2018《实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明》
CNAS-CL07-A001：2018《医学参考测量实验室认可准则在临床酶学参考测量领域的应用说明》
CNAS-CL07-A002：2018《医学参考测量实验室认可准则在血细胞分析参考测量领域的应用说明》
CNAS-CL07-A003：2018《医学参考测量实验室认可准则在代谢物和非肽激素参考测量应用说明》
计量认证标准：
国家质量监督检验检疫总局令 第163号《检验检测机构资质认定管理办法》
国认实〔2015〕49号 国家认监委关于实施《检验检测机构资质认定管理办法》的若干意见
国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作程序和技术要求的通知
国家质量监督检验检疫总局令 第165号《食品检验机构资质认定管理办法》
国认实〔2015〕63号《国家认监委关于实施食品检验机构资质认定工作的通知》
实验室安全标准：
GB/T 27476.1-2014《检测实验室安全第1部分：总则》
GB/T 27476.2-2014《检测实验室安全第2部分：电气因素》
GB/T 27476.3-2014《检测实验室安全第3部分：机械因素》
GB/T 27476.4-2014《检测实验室安全第4部分：非电离辐射因素》
GB/T 27476.5-2014《检测实验室安全第5部分：化学因素》